池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）口腔科、妇产科和手术室耗材器械比选采购文件（二次）

项目编号：2024-4-22

采购单位：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

2024年5月

总目录

- 比选邀请

- 参选人须知

- 参选资料表

- 合同条款资料表

- 项目技术要求

- 附件

第一章  比选邀请

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）口腔科、妇产科和手术室耗材器械进行比选采购，现邀请合格的参选人参加比选。

- 拟比选采购具体内容：

本项目共2个包：

A包：口腔科器械，预算详见比选文件，协议期3年；

B包：手术室耗材，预算详见比选文件，协议期3年。

二、参选人提交资料：

⑴参选公司的法人营业执照副本（复印件）

⑵参选公司法人给本次参选代表的授权书（原件）

⑶参选公司法人及参选代表身份证复印件

⑷所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；

⑸供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证；

⑹供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证；

备注：本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。

三、符合资格条件的参选人可于2024年5月11日至2024年5月17日每日8:00至12:00，14:30至17:30 (法定假日除外)网上报名领取文件，请将报名资料发送至邮箱568568268@qq.com，并标注报名包别。

四、领取比选文件方式：参选人自行登录网站下载比选文件电子档。

五、参选文件递交截止时间：2024年5月20日下午3：00时整

六、参选文件递交地点：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）12楼1号会议室

采购人：   池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

详细地址： 池州市贵池区花园路1号

联 系 人： 高成

电    话： 15370035725

第二章  参选人须知

一、说明

1. 资金来源

1.1 自筹。

2. 采购单位及合格参选人

2.1 采购单位：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

2.2 合格参选人

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3. 参选费用

3.1不论比选的结果如何，参选人应自行承担所有与准备和参加比选有关的全部费用。

4. 知识产权与专利权

4.1参选人应保证，采购单位在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

4.2参选报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5. 关于保密

5.1未经采购单位和参选人许可，双方都不得将比选文件中关于采购单位和参选人的系统现状及需求情况、建设情况提供给任何第三方。

二、比选文件

6. 比选文件构成

6.1 要求提供的货物及服务、比选过程和合同条件在比选文件中均有说明。比选文件共六章。各章的内容如下：

第一章	 比选邀请

第二章	 参选人须知

第三章	 比选资料表

第四章	 合同条款资料表

第五章	 项目服务要求

第六章	 附件

第七章  评审方法

6.2 参选人应认真阅读比选文件的全部内容，不按比选文件要求提供参选文件和资料，可能导致其参选被拒绝。

7. 比选文件的澄清

7.1 任何要求对比选文件进行澄清的潜在参选人，均应以书面形式通知采购单位。对截止时间5日以前收到的对比选文件的澄清要求，采购单位应以书面形式予以答复。

8. 比选文件的修改

8.1 截止时间前5日内，无论出于何种原因，采购单位可对比选文件进行修改。

8.2 比选文件的修改是比选文件的组成部分，将以书面形式通知所有潜在参选人，并对其具有约束力。潜在参选人在收到上述通知后，应立即向采购单位回函确认。

三、参选文件的编制

9. 参选文件计量单位

9.1 参选文件中所使用的计量单位，除文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10. 参选文件的构成

10.1 参选文件应由下列部分构成：

1）参选函

2）参选报价一览表

3）技术参数偏离表

4）服务及保障措施

5）资格证明文件

11. 证明参选人合格和资格的文件

11.1 参选人应提供证明其合格和资格的证明文件，包括按第2条款规定的合格参选人的证明、合格货物和服务的证明、履行合同的资格证明以及“比选资料表”中列出的经验和其它业绩证明。

12. 证明服务符合比选文件规定的文件

12.1 参选人应提交服务符合比选文件规定的证明，作为参选文件的一部分。

12.2服务与比选文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)对于服务范围、内容和服务计划的详细说明。

2)对照比选文件技术采购要求，逐条说明所提供服务已对比选文件的要求做出了实质性的响应，或申明与文件要求的偏差和例外。

13.报价

13.1 所有参选报价均以人民币报价，并按“比选资料表”中规定的报价方式。

13.2 参选人要按报价表(统一格式)的内容填写，并由法定代表人或授权代表签署。

13.3前期费用、常驻现场技术人员费用及不可预见风险费、评审费用等费用自行考虑。

13.4 采购单位不接受任何选择报价，只允许有一个报价。

14. 有效期

14.1 参选应自本须知第18.1条规定的文件递交截止之日起，并在“比选资料表”中所述有效期内保持有效。有效期不足的参选将被视为非响应性参选而被拒绝。

15. 参选文件的签署及规定

15.1 参选人应准备一份参选文件正本和“比选资料表”中规定数目的副本，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2 参选文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由法定代表人或经正式授权的代表在参选文件上签字。副本可采用正本的复印件。

15.3 参选文件不得涂改和增删，如有修改，必须由参选文件签字人签字或盖章。

15.4 参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

15.5参选文件不得活页装订，否则废标。

四、参选文件递交

16. 参选文件的密封及标记

16.1 密封袋内装参选文件正本一份和副本两份，用A4纸装订、密封后递交。封口处应有全权代表的签字或参选单位公章。封皮上注明“比选资料表”中指明的比选项目名称、参选人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“文件递交截止时启封”字样。

16.2 如果参选人未按上述要求密封及加写标记，采购单位对参选文件的误投和提前启封概不负责。

17. 截止时间

17.1 参选文件必须在截止时间前送达“比选资料表”中指定的地点。

17.2 采购单位推迟截止时间时，应以书面形式通知所有参选人。在这种情况下，采购单位和参选人受截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.3 在截止时间以后送达的参选文件，采购单位拒绝接受。

18. 参选文件的补充、修改与撤回。

18.1 在截止时间前，参选人可以书面形式提出补充、修改或撤回其参选文件。

18.2 参选人补充、修改或撤回参选文件的书面材料，须密封并在文件递交截止时间前送达采购单位，同时应在封皮上标明“参选文件补充”“ 参选文件修改”或“参选文件撤回通知”字样。

18.3 在截止时间后，参选人不得对参选文件做任何修改。从截止期至有效期期满这段时间内，参选人不得撤回其参选。

19. 参选文件递交

19.1 采购单位在“比选资料表”中规定的时间、地点接受参选文件。参加的参选人代表应签名报到以证明其出席。

五、评选

20. 评审委员会和评选方法

20.1 评选由依照有关法规组建的评审委员会负责。评审委员会将按照“比选资料表”中确定的评选方法和标准进行。

20.2 在评选期间，评审委员会可要求参选人对其参选文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

21. 参选文件的初审

21.1 评审委员会将审查参选文件内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否合格及是否提交了保证金等。

21.2 初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

1)如果单价和数量计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；

2)如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

3)如果参选人不同意对其错误的更正，其参选将被拒绝。

21.3 评审委员会可以接受参选文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何参选人的相对排序。

21.4 实质上没有响应比选文件要求的参选将被拒绝。参选人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使参选成为实质上响应的参选。如发生下列情况之一的，其参选将被拒绝：

1)超出经营范围的；

2)参选人的参选文件或资格证明文件未提供或不符合比选文件要求的；

3)参选文件无参选人公章，无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托的；

4) 有效期不足的；

5) 比选文件明确规定可以废标的其他情形；

6) 其他违反相关法律法规的行为。

21.5 评审委员会对参选文件的判定，只依据参选文件内容本身，而不寻求外部的证据。

22. 参选文件的评价

22.1 评审委员会按照本须知第21条规定，只对确定为实质上响应比选文件要求的参选进行评价和比较。

23. 与采购单位和评审委员会接触

23.1 除本须知第21.2条的规定外，从文件递交截止之日起至授予合同为止，参选人不得就其参选有关的事项与采购单位和评审委员会接触。

23.2 参选人试图对采购单位和评审委员会的评价或授予合同的决定进行影响，都可能导致其参选被拒绝。

六、授予合同

24. 资格后审

24.1 采购单位和评审委员会将审查中选人是否有能力全面地履行合同。

24.2 在审查中选人时将考虑其财务、技术和生产能力，其基础是审查参选人提交的资格证明文件及采购单位和评审委员会认为必要的、合适的其它资料。

24.3 如果审查通过，采购单位将把合同授予该参选人；如果审查没有通过，采购单位将拒绝其参选，并对下一个中选候选人能否履行合同作类似的审查。

25. 中选时更改采购货物及服务数量的权利

25.1 采购单位在授予合同时有权在“比选资料表”规定的幅度内对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

26.  接受和拒绝任何或所有参选的权利

26.1 在特殊情况下，采购单位保留在确定中选人之前接受或拒绝任何参选，以及宣布采购程序无效并拒绝所有参选的权利，对因此而受影响的参选人不承担任何责任。

27. 公示

27.1 中选人确定后，采购单位将比选结果在医院网站公示1天。

28. 签订合同

28.1 公示期结束后无异议，中选人将根据实际项目需要与采购单位签订合同。

28.2 比选文件、中选人的参选文件及比选过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

第三章  比选资料表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对参选人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |  |
| 1.1 | 采购单位名称：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院） 地址：池州市贵池区花园路1号 |
| 二、参选文件的编制 |  |
| 2.1 | 资格标准： ⑴参选公司的法人营业执照副本（复印件） ⑵参选公司法人给本次参选代表的授权书（原件） ⑶参选公司法人及参选代表身份证复印件 ⑷所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案； ⑸供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证； ⑹供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。 |
| 2.2 | 有效期：90天。 |
| 2.3 | 参选文件的份数：正本1份，副本2分，不得活页装订，否则废标。 |
| 三、参选文件的递交 |  |
| 3.1 | 项目名称：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）口腔科和手术室耗材器械比选采购项目（二次） |
| 3.2 | 参选文件递交至：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）12楼1号会议室 参选文件递交截止时间：2024年5月20日下午3：00时整 |
| 四、评选 |  |
| 4.1 | 评标办法： - 采用最低评标价法进行参选文件评审（参选文件满足比选文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人）。 |

第四章  合同条款

另行提供

- 项目服务要求

1、供货要求

合同签订后每次医院下订单后3天内供货。

2、送货地点

采购人指定地点。

3、检测验收

货物验收：本项目完工后，采购单位组织验收，完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收，招标文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

（2）供应商应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）成交供应商应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下对所有货物逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。

（4）在验收过程中发现质量、数量、规范、服务等与合同要求不符等问题，应当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约供应商的法律责任。

验收不合格的，卖方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求设备。如果卖方在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由卖方承担。

4、质保期：

本项目要求质保期/年（招标文件对产品质保期有其他明确要求的以具体要求为准）。

5、培训：

现场培训，直到买方可独立操作为止。

6、付款：

货物供货完毕且验收合格后6个月支付100%货物款。

- 采购需求：

- A包：口腔科器械，预算及技术参数

| 口腔科器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 富士II | 粉液对装 | 盒 | 270 |
| 2 | 富士I | 粉液对装 | 盒 | 365 |
| 3 | 自酸蚀粘结剂 | 5ml | 瓶 | 690 |
| 4 | 光固化树脂 | 4g | 支 | 220 |
| 5 | 酸蚀剂 | 5ml | 支 | 27 |
| 6 | 咬合纸 | 蓝色115mmx22mm | 盒 | 13.5 |
| 7 | 樟脑苯酚 | 20ml | 盒 | 12 |
| 8 | 根管充填剂 | 粉液对装 | 盒 | 27 |
| 9 | 牙胶尖 | o2混装 | 盒 | 47 |
| 10 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 粉液对装 | 盒 | 20 |
| 11 | 氧化锌丁香油水门汀 | 粉液对装 | 盒 | 15 |
| 12 | 比塔派克斯 | 2g | 支 | 310 |
| 13 | 根管润滑剂EDTA | 7g | 支 | 114 |
| 14 | 吸潮纸尖 | o2混装 | 盒 | 10.8 |
| 15 | 排龈线 | 00# | 瓶 | 117 |
| 16 | 牙科排龈器 |  | 把 | 38.4 |
| 17 | 失活剂 | 慢失 | 支 | 61.2 |
| 18 | 光固化窝沟封闭剂 | 1.2ml | 支 | 142 |
| 19 | 橡皮障套装儿童款+另外支架 | 1个套装+4个橡皮障支架 | 套 | 902.9 |
| 20 | 咬合垫开口器 | 小号，中号 | 个 | 5.8 |
| 21 | 不锈钢豆瓣成型片 | 小号，中号（20/包） | 包 | 5.8 |
| 22 | 侧压针 | 15# 25mm, | 盒 | 35 |
| 23 | 侧压针 | 15# 21mm | 盒 | 35 |
| 24 | 侧压针 | 20#25mm | 盒 | 35 |
| 25 | 侧压针 | 20#21mm | 盒 | 35 |
| 26 | 侧压针 | 25#25mm | 盒 | 35 |
| 27 | 侧压针 | 25#21mm | 盒 | 35 |
| 28 | 拔髓针 | 0# | 盒 | 28 |
| 29 | 根管扩大挫 | K 25mm #15-40 | 盒 | 21 |
| 30 | 根管扩大挫 | K 21mm #15-40 | 盒 | 21 |
| 31 | 根管H挫 | #15-40混装 | 盒 | 19.4 |
| 32 | 高速金刚砂车针 | TR-13，TR-S13，TR-13EF，TR-12，TR-S12,WR-13,TF-13，TF-22，BR-31，BR-41，BR-S41，裂钻701# | 盒 | 35.5 |
| 33 | 小毛刷 | 中小号 | 桶 | 38 |
| 34 | 牙胶尖 | 04 25#，04 35#，06 25# | 盒 | 43 |
| 35 | 机扩车针 | 7支装混装 | 盒 | 268 |
| 36 | 光固化硅酸钙盖髓剂 | 1g | 支 | 163 |
| 37 | 3M氟保护漆 | 0.5ml | 袋 | 155 |
| 38 | 橡皮碗 | 中号 | 个 | 6 |
| 39 | 石膏调拌刀 |  | 把 | 4.9 |
| 40 | 光固化机 |  | 个 | 699 |
| 41 | 光固化灯保护套 | 500个/包 | 包 | 36 |
| 42 | 遮光树脂分装盒 | 4孔带盖 | 个 | 8.18 |
| 43 | 前牙，磨牙备牙车针套装 |  | 套 | 128 |
| 44 | 洁力佳一次性酒精湿巾 | 50片 | 包 | 31.4 |
| 45 | 一次性吸唾管 | 透明管配蓝色头 独立包装,50支/包 | 包 | 14 |
| 46 | 根管测量指尺 | 43mmx23mmx25mm | 个 | 6 |
| 47 | 儿童高速金刚砂车针 | CD-50F，CD-51F | 板 | 25 |
| 48 | 藻酸盐印模材料 | 908g | 桶 | 64 |
| 49 | 超硬石膏 | 1.5KG | 袋 | 33 |
| 50 | 成人、儿童塑钢托盘 | 大号、中号、小号 | 付 | 2.6 |

- B包：手术室耗材，预算及技术参数

| 手术室耗材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| 不锈钢服药杯 | 60ML（304不锈钢不带刻度） | 个 | 10 |
| 不锈钢换药碗 | 140 | 个 | 15 |
| 不锈钢带盖消毒盘 | 200*110*50 8寸 | 个 | 40 |
| 医用无菌凡士林纱布 | 5*10 粗纱 | 片 | 5 |
| 脑棉片 | II型 8cm*2.5cm | 包 | 5 |
| 一次性使用高频电刀笔 | 通用 | 支 | 30 |
| 吸收性明胶海绵 | 60mm*20mm*5mm | 包 | 16 |

备注：供应商所投产品技术参数须全部满足本次比选采购需求，负偏离1项将导致废标。

第六章  附件

1.  参选函

致：___________________________

根据贵方___________项目的比选邀请，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表参选人(参选人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本两份：

1. 参选报价一览表

2. 商务规格偏离表

3. 服务及保障措施

4. 资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下:

1. 参选人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

2. 参选人已详细审查全部比选文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 有效期为自文件递交截止之日起      个日历日。

4. 如果在规定的参选文件递交截止时间后，参选人在有效期内撤回参选，其保证金将被贵方没收。

5. 根据参选人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

6. 参选人同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的参选或收到的任何参选。

7. 与本比选有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子函件

参选人代表签字

参选人名称

公章

日期

2.  参选报价一览表

| 产品名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 供货期 | 参选报价（百分比） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人：(盖公章)                            被授权人：(签字或盖章)

说明：

- 报价必须严格按此表参选报价组成部分填写，报价必须唯一，否则废标。

- 所有产品参选报价（百分比）须统一，为同一百分比，否则废标。

- 最终中标价格为单项预算*参选报价（百分比），精确到小数点后两位。

分项报价表

| 包别 | 序号 | 产品名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 参选报价（百分比） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术参数偏离表

参选人名称：______________

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选的技术参数要求 | 参选文件的技术参数 | 偏离（正偏离/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人代表(签字)：

注：参选人应认真对照比选文件技术参数，如有偏离条款，请填写参选文件的技术参数偏离表（正偏离/负偏离），并说明原因；如无偏离条款，请在参选文件的技术参数偏离表中填写无偏离。

3. 服务及保障措施

格式自拟

4. 资格证明文件

参选人提供如下证明资料

（1）关于资格文件的声明函（格式自拟）；

（2）参选人情况表（格式自拟）；

（3）营业执照；

（4）参选人的资质证明；

（5）业绩证明材料（合同复印件）；

（6）参选人法定代表人身份证复印件；

（7）法定代表人授权书及参选人授权委托人身份证复印件（如有授权）；

（8）其它有关资格证明文件：

（9）其他可以证明参选人资信、资质和服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

法定代表人授权书

致：(采购单位名称)

(参选人全称)   法定代表人 (法定代表人姓名)授权(全权代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的__________项目比选活动，全权处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

参选人全称(公章)：

年  月  日

附：

全权代表姓名：                   身  份 证 号:

职        务：                   详细通讯地址：

邮 政 编  码 ：                  电        话：

传        真：

第七章、评审方法及标准

(一)、评标方法

    - 采用最低评标价法评审；

    - 评审委员会对参选人分别进行评审、比较，推荐1名成交候选人；

(二)、评标程序

      - 初步评审

评委会成员依据比选文件的要求，对所有参选人提交的参选文件进行初步评审，初步评审包括资格评审和符合性评审，以判断参选文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应了比选文件的要求。经初步评审合格的参选文件，才能进入详细评审。

1.1评审指标如下：

| 序号 | 内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 评审 标准 | 营业执照（副本复印件） | 投标服务单位营业执照副本 |
|  |  | 相关资质（复印件） | 提供相应证明材料 |
| 2 | 符 合 性 评 审 标 准 | 参选人名称 | 与有效的营业执照一致 |
|  |  | 参选文件签字盖章 | 符合参选人须知前附表要求 |
|  |  | 参选文件的正本、副本数量 | 符合参选人须知前附表要求 |
|  |  | 参选文件装订 | 不得采用活页装订 |
|  |  | 参选文件格式 | 符合比选文件的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且符合参选人须知前附表第36条要求 |
|  |  | 响应标书情况说明 | 须实质性响应比选文件需求，不得有缺漏项 |
|  |  | 其他 | 比选文件规定的其他实质性要求 |
| 1、以上内容由评审委员会按照评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，参选文件将被否决。 2、以上审查材料如因年检或升级等客观原因导致无法在评标时提交的，参选人可以出具公证件或相关行政主管部门出具的书面证明材料，公证件或证明材料必须注明证书主要内容。 3、参选人所有资料均须在投标截止时间前提交，逾期不予接收。 |  |  |  |

1.2初步评审如另发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进入详细评审：

（1）未响应比选文件的实质性要求和条件或附有招标人不能接受的条件的；

（2）与其他参选人相互串通报价；

（3）与评审委员会成员串通谋取中标的；

（4）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（5）低于成本恶性竞争的；

（6）法律、法规、比选文件明确规定可以废标的其他情形。

1.3投标报价的算术性错误修正

投标报价有算术错误的，评审委员会将对投标报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力。参选人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

算术性错误修正方法：参选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；如果开标一览表中的投标总价与分项报价或投标分项报价表的投标价格有出入，以开标一览表投标总价为准，分项价格作相应比例修正。但开标一览表中的投标总价小数点有明显错误的除外。

1.4评标价格审查：

评委会根据比选文件的要求，对各参选人的报价内容和供货范围进行核定，以确定其投标报价总价的合理性和有效性，并调整到同一可比基准。评审后的投标报价总价（以下简称投标报价）作为报价评审的依据。