 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




询价采购供应商报价函
池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）：
我公司已认真阅读了贵单位发布的“池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）医用电热恒温培养箱、医用冷藏箱采购项目询价函”，接受贵方“询价函”中提出的各项要求，参与该项目（包）报价。

报价表
	序号
	产品名称
	产品要求
	预算单价
	品牌
	规格型号
	响应情况
	单位
	报价单价
	参选报价（百分比）
	备注

	1
	电热恒温培养箱
	★温度选择范围：RT+5-85℃。
设备容积；≥88L。
控湿范围：30％-90％，温度显示精度：0.1℃。
温度均匀性：±2℃。

温度波动度：±1℃。
箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。。

★采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。

≥3寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察

★二类医疗器械注册证

舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（≥2），防滑脱隔板设计，方便装载。

保温性能好，减少受外界环境温度的影响。

具有透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。
具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。

具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能
配紫外线杀菌
	4000元/台
	
	
	正偏离、负偏离或无偏离（选择）
	
	
	
	

	2
	医用冷藏箱
	工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。
样式：立式
★有效容积≥330L。
箱内温度范围：冷藏室2至8℃。
5.碳氢制冷剂，制冷效率高，节能环保。

6.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃。

7.LED按键显示屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。

8.多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警。

9.报警方式（满足其中两种或两种以上）：声音蜂鸣器报警、闪烁报警，可远程报警。

10.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全。

11.采用具有优势的吹胀板蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。

12.强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。

13.采用高性能保温材料，保温效果更卓越。

14.采用高效压缩机，动力强劲； 

15.整机低噪音运行，且配置了减噪措施。

16.★镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。

17.配置 LED 照明系统，视物更清晰。

18.箱体标配测试孔，便于安装外置温度监控模块。

19.配置≥4个高度可调浸塑搁架。

20.安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。

21.箱体底部配2个万向轮+2个定向轮+2个底脚，便于移动和安放。
22.整机功率：≥180W
	6000元/台
	
	
	
	
	
	
	

	
	交货时间
	合同签订后按医院需求及时供货。


说明:

报价必须严格按此表参选报价组成部分填写，报价必须唯一，否则废标。

2.所有产品参选报价（百分比）须统一，为同一百分比，否则废标。
3.最终中标价格为单项预算*参选报价(百分比)，精确到小数点后两位。

二、技术支持与服务承诺
三、有关证明材料：
1、营业执照复印件；
2、其他证明资料。
四、联系方式：   
        联系人：                   电话：                手机号码：
        地址：
供应商名称（盖章）                   法人代表（签字）：
年    月    日
 注：报价函及所附材料的复印件（营业执照等询价函要求提供的其它资料），要求装订成册（活页或未装订的，不予接受），密封包装（封袋应写明项目名称、供应商名称、报价日期），否则不予以接受。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image1]

[image: image2][image: image3]