 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




询价采购供应商报价函
池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）：
我公司已认真阅读了贵单位发布的“池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）甲肝、戊肝等试剂采购项目询价函”，接受贵方“询价函”中提出的各项要求，参与该项目（包）报价。

	序号
	产品名称
	产品要求
	数量
	预算单价
	品牌
	规格型号
	响应情况
	单位
	报价单价
	参选报价（百分比）
	备注

	1
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂（免疫层析法）
	1.试剂配置简介

（1）检测试剂卡     

（2）样本稀释液      

（3）吸管

（4）检验报告        

（5）合格证          

（6）说明书

2.试剂技术特点说明  

（1）检测方法：免疫层析法

（2）规格：20人份/盒  25人份/盒  卡型

（3）有效期24个月，保存温度：2℃-30℃

（4）检测样本：血清、血浆；无需仪器，用肉眼判断结果。

（5）检测标靶：甲型肝炎病毒IgM （HAV-IgM）

（6）检测时间：15分钟观察显示结果；在25分钟后显示的结果无效。

（7）待检测样本量为5μL

（8）产品性能：对照酶免试剂的OD值为0.227~0.381之间，试剂的阳性检出率均≥95%。

（9）经国家食品药品监督管理局注册批准,检验合格

（10）国家医疗器械检验所所出具的注册检测报告

（11）每次交货时出具本批次检验合格报告

（12）通过ISO13485及ISO9001质量体系认证


	500人份
	6元/人份
	
	
	正偏离、负偏离或无偏离（选择）
	
	
	
	

	2
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1.试剂配置简介

（1）检测试剂卡      

（2）样本稀释液      

（3）吸管   

（4）检验报告        

（5）合格证          

（6）说明书

2.试剂技术特点说明  

（1）检测方法：免疫层析法

（2）规格：20人份/盒  25人份/盒  卡型

（3）有效期24个月，保存温度：2℃-30℃

（4）检测样本：血清、血浆；无需仪器，用肉眼判断结果

（5）检测标靶：戊型肝炎病毒IgM （HEV-IgM）

（6）检测时间：15分钟观察显示结果；在25分钟后显示的结果无效

（7）待检测样本量为5μL

（8） 产品性能：对照酶免试剂的OD值为0.384-0.419之间，试剂的阳性检出率均≥95%

（9）经国家食品药品监督管理局注册批准,检验合格

（10）国家医疗器械检验所所出具的注册检测报告

（11）每次交货时出具本批次检验合格报告

（12）通过ISO13485及ISO9001质量体系认证


	500人份
	6元/人份
	
	
	正偏离、负偏离或无偏离（选择）
	
	
	
	

	
	交货时间
	合同签订后按医院需求及时供货。
	


报价表
说明:

报价必须严格按此表参选报价组成部分填写，报价必须唯一，否则废标。

2.所有产品参选报价（百分比）须统一，为同一百分比，否则废标。
3.最终中标价格为单项预算*参选报价(百分比)，精确到小数点后两位。

二、技术支持与服务承诺
三、有关证明材料：
1、营业执照复印件；
2、其他证明资料。
四、联系方式：   
        联系人：                   电话：                手机号码：
        地址：
供应商名称（盖章）                   法人代表（签字）：
年    月    日
 注：报价函及所附材料的复印件（营业执照等询价函要求提供的其它资料），要求装订成册（活页或未装订的，不予接受），密封包装（封袋应写明项目名称、供应商名称、报价日期），否则不予以接受。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image1]

[image: image2][image: image3]