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询价采购供应商报价函
池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）：
我公司已认真阅读了贵单位发布的“池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）检验科试剂二次询价函”，接受贵方“询价函”中提出的各项要求，参与该项目（包）报价。

报价表
	序号
	试剂名称
	参数
	单位
	报告单价

	1
	TPPA试剂
	▲1、方法原理：凝集法；
2、标本类型：血清、血浆；
3、出结果时间：≤2小时；
4、储存温度：2-10℃；
5、有效期：≥12个月
	每人份
	10元

	2
	TRUST试剂
	检验原理：利用VDRL抗原（心磷脂等）与血清中抗体反应，形成肉眼可见的红色凝集块。

样本要求：人血清或血浆均可，无需灭活；血清新鲜，无污染
反应环境：23-29℃环境下操作，

加样量：样本及阴性阳性对照各50ul
试剂用量：垂直滴加1滴TRUST抗原悬液
反应时间：摇动8分钟（约100转/分钟）
效期与储存：2-8避光保存，有效期为12个月
	每人份
	2元

	3
	HIV（1/2）
	1.卡式，每人份独立包装；

2.经国家食品药品监督管理局注册批准；
★3. 2018-2020年连续3年经国家疾控中心临床评估质量稳定，每年的敏感性为100%且特异性大于99.3%（需提供该试剂参加中国疾病预防控制中心性病控制中心组织的试剂评估报告作为敏感性和特异性评分依据）
4.检测样本：全血样本（含指尖、耳垂末梢血）、血清样本和血浆样本，需提供说明书；
5.试剂有效期24 个月，发放时剩余有效期不少于18个月；结果判读：＜15 分钟；

6. 2025年在国家卫生健康委临床检验中心感染性抗原抗体快速检测室间质量评价中，统计客户使用数量≥200家（提供国家室间质评系统查询截图）；
7.生产企业质量体系认证要求：
7.1医疗器械质量管理体系认证（ISO 13485:2016）
7.2环境管理体系认证（ISO 14001:2015）
7.3职业健康安全管理体系认证（ISO 45001:2018）
	每人份
	4元

	4
	TP金标试剂
	1.卡式；
★2.经国家药品监督管理局注册批准；经国家疾控中心临床评估质量稳定, 2019年、2020年、2023年连续经中国疾病预防控制中心性病控制中心评估质量稳定，每年灵敏性均≥95%，需提供该试剂参加中国疾控中心质量评估报告作为敏感性和特异性评分依据文件；
3.操作简便，结果判读：＜15 分钟；
4.检测样本：全血样本（含指尖、耳垂末梢血）、血清样本和血浆样本，需提供说明书；
5.试剂有效期24 个月，发放时剩余有效期不少于18个月；
6. 2025年在国家卫生健康委临床检验中心感染性抗原抗体快速检测室间质量评价中，统计客户使用数量≥100家（提供国家室间质评系统查询截图）；
7.生产企业质量体系认证要求：
7.1医疗器械质量管理体系认证（ISO 13485:2016）
7.2环境管理体系认证（ISO 14001:2015）
7.3职业健康安全管理体系认证（ISO 45001:2018）
	每人份
	2元

	5
	乙肝五项
	1检测方法：胶体金免疫层析法
2规格：单人份，卡式
3试剂有效期24 个月,试剂发放时剩余有效期不少于18个月，保存温度：4℃-30℃
4检测样本：血清、血浆及全血；无需仪器，用肉眼判断结果
5结果判读：≤15 分钟
★6产品最低检出量：HBsAg≤5IU/mL，HBsAb≤30 mIU/mL，HBeAg≤5IU/mL，HBeAb≤6IU/mL，HBcAb≤5IU/mL

7经国家食品药品监督管理局注册批准
8 生产企业质量体系认证要求：
8.1医疗器械质量管理体系认证（ISO 13485:2016）
8.2环境管理体系认证（ISO 14001:2015）
8.3职业健康安全管理体系认证（ISO 45001:2018）
	每人份
	6元


说明:

报价必须严格按此表参选报价组成部分填写，报价必须唯一，否则废标。

2.所有产品参选报价（百分比）须统一，为同一百分比，否则废标。
3.最终中标价格为单项预算*参选报价(百分比)，精确到小数点后两位。

二、技术支持与服务承诺
三、有关证明材料：
1、营业执照复印件；
2、其他证明资料。
四、联系方式：   
        联系人：                   电话：                手机号码：
        地址：
供应商名称（盖章）                   法人代表（签字）：
年    月    日
 注：报价函及所附材料的复印件（营业执照等询价函要求提供的其它资料），要求装订成册（活页或未装订的，不予接受），密封包装（封袋应写明项目名称、供应商名称、报价日期），否则不予以接受。
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